|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Год |
| 1 | 2 | 3 |
| **СТ. ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ** | | |
| 1 | *Реконструкция водопроводной сети:* |  |
| 1.1 | ул. Ленина – от пер. Шевченко до дома № 111 L = 640 метров, диаметр 100 мм | 2018 |
| 1.2 | пер. Цветочный – от ул. Лермонтова до ЖД дом № 4 L = 200 метров, диаметр 110 мм | 2018 |
| 2 | *Строительство водопроводной сети:* |  |
| 2.1 | от пер. Садовый до пер. Казачий L = 160 метров, диаметр 110 мм | 2020 |
| 2.2 | по переулку Казачий L = 550 метров, диаметр 110 | 2020 |
| **П. ВИНОГРАДНЫЙ** | | |
| 1 | *Строительство водопроводной сети:* |  |
| 1.1 | от ул. Советская до ул. Солнечная L = 130 метров, диаметр 110 мм | 2021 |
| 1.2 | по улице Солнечной L = 600 метров, диаметр 110 мм | 2022 |
| 1.3 | от ул. Солнечная до ул. Восточная L = 130 метров, диаметр 110 мм | 2021 |
| 1.4 | по улице Восточной L = 600 метров, диаметр 110 мм | 2022 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 29.05.2017 г. № 42-р

**Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения**

**Оценка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Диаметр | | Стоимость 1 ед, (руб.) | | Суммарная стоимость, (тыс.руб.) |
| **СТ. ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ** | | | | | | | |
| *Реконструкция водопроводной сети* |  |  | |  | |  |  |
| ул. Ленина – от пер. Шевченко до \_\_\_ дома № 111 | м | 640 | | 110 | | 3600 | 2,176 |
| пер. Цветочный – от ул. Лермонтова до ЖД дом № 4 | м | 200 | | 110 | | 3500 | 700 |
| *Строительство водопроводной сети* |  |  | |  | |  |  |
| от пер. Садовый до пер. Казачий | м | 1600 | | 100 | | 3000 | 4800 |
| по переулку Казачий | м | 550 | | 110 | | 3000 | 1650 |
| Итого: |  |  | |  | |  |  |
| **П. ВИНОГРАДНЫЙ** | | | | | | | |
| *Строительство водопроводной сети* |  |  | |  | |  |  |
| от ул. Советская до ул. Солнечная | м | 130 | | 110 | | 3000 | 390 |
| по улице Солнечной | м | 600 | | 110 | | 3000 | 1800 |
| от ул. Солнечная до ул. Восточная | м | 130 | | 110 | | 3000 | 390 |
| по улице Восточной | м | 600 | | 110 | | 3000 | 1800 |
| Итого: |  |  | |  | |  |  |
| Итого по сельскому поселению | *Реконструкция водопроводной сети 0,840 км* | | |  | |  |  |
| *Строительство водопроводной сети 1,910 км* | | |  | |  |  |

Заместитель главы

Вышестеблиевского сельского

поселения Темрюкского района Н.Д. Шевченко